## Sheet1
Inj. | Injection Name | Type | Ret.Time | Amount | Rel.Area | Area | Height | Type
No. | Selected Peak: |  | min | µg/mL | % | µS*min | µS
|  |  | CD | CD | CD | CD | CD | CD
|  |  | IC-Cl | IC-Cl | IC-Cl | IC-Cl | IC-Cl | IC-Cl
1 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
2 | Lab Blank | Unknown | 3.19 | 0.0221 | 20.06 | 0.0252 | 0.06 | M
3 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4 | Lab Blank | Unknown | 3.187 | 0.0134 | 29.12 | 0.0153 | 0.04 | M
5 | Standard 1 | Calibration Standard | 3.193 | 4.6953 | 96.61 | 5.3632 | 53.61 | BMB
6 | Standard 2 | Calibration Standard | 3.193 | 9.6224 | 94.32 | 10.991 | 107.48 | BMB
7 | Standard 3 | Calibration Standard | 3.18 | 19.5862 | 93.92 | 22.372 | 212.93 | BMB
8 | Standard 4 | Calibration Standard | 3.167 | 99.5228 | 93.11 | 113.6783 | 1033.8 | BMB
9 | Standard 5 | Calibration Standard | 3.16 | 198.7901 | 93.01 | 227.0648 | 2033.03 | BMB
10 | Lab Blank | Unknown | 3.19 | 0.0462 | 62.63 | 0.0527 | 0.13 | BM
11 | Lab Blank | Unknown | 3.203 | 0.0162 | 34.85 | 0.0185 | 0.05 | M
12 | P1_20 | Unknown | 3.17 | 5384.3498 | 87.1 | 61.7075 | 566.96 | BMB
13 | P1_40 | Unknown | 3.177 | 5712.4393 | 87.74 | 65.4676 | 601 | BMB
14 | P2_20 | Unknown | 3.177 | 5573.4276 | 87.1 | 63.8745 | 586.07 | BMB
15 | P2_40 | Unknown | 3.18 | 5954.7018 | 86.34 | 68.2441 | 622.95 | BMB
16 | P3_20 | Unknown | 3.18 | 4651.4047 | 86.86 | 53.3076 | 489.79 | BMB
17 | P3_40 | Unknown | 3.173 | 4746.6298 | 87.01 | 54.3989 | 499.46 | BMB
18 | P4_20 | Unknown | 3.173 | 4722.1384 | 86.46 | 54.1182 | 497.14 | BMB
19 | P4_40 | Unknown | 3.17 | 5673.8885 | 86.66 | 65.0258 | 594.17 | BMB
20 | P5_20 | Unknown | 3.17 | 5393.6807 | 87.2 | 61.8145 | 565.57 | BMB
21 | P5_20_DUP | Unknown | 3.17 | 6368.8066 | 87.26 | 72.9899 | 664.99 | BMB
22 | P5_40 | Unknown | 3.17 | 6070.1466 | 88.18 | 69.5671 | 634.65 | BMB
23 | P5_40_SPK | Spiked | 3.17 | 6285.3875 | 86.56 | 71.5553 | 652.51 | BMB
24 | Lab Blank | Unknown | 3.193 | 0.0219 | 16.7 | 0.0251 | 0.08 | M
25 | Standard 1 | Check Standard | 3.197 | 4.7408 | 96.21 | 5.4151 | 53.64 | BMB
26 | Lab Blank | Unknown | 3.19 | 0.0163 | 28.6 | 0.0186 | 0.05 | M
27 | P6_20 | Unknown | 3.173 | 4943.5055 | 87.43 | 56.6552 | 519.77 | BMB
28 | P6_40 | Unknown | 3.17 | 5295.1762 | 87.87 | 60.6855 | 556.19 | BMB
29 | P7_20 | Unknown | 3.18 | 4884.3016 | 87.29 | 55.9767 | 514.41 | BMB
30 | P7_40 | Unknown | 3.17 | 5747.7077 | 88.2 | 65.8718 | 602.73 | BMB
31 | P8_20 | Unknown | 3.173 | 4869.0058 | 86.96 | 55.8014 | 513.33 | BMB
32 | P8_40 | Unknown | 3.17 | 5561.8727 | 87.75 | 63.742 | 583.67 | BMB
33 | P9_20 | Unknown | 3.177 | 5428.9686 | 87.16 | 62.2189 | 571.14 | BMB
34 | P9_40 | Unknown | 3.17 | 5863.0283 | 88.08 | 67.1934 | 614.5 | BMB
35 | P10_20 | Unknown | 3.17 | 5347.0273 | 87.41 | 61.2798 | 562.26 | BMB
36 | P10_20_DUP | Unknown | 3.173 | 5328.7105 | 87.42 | 61.0699 | 559.37 | BMB
37 | P10_40 | Unknown | 3.183 | 6359.7113 | 87.5 | 72.8857 | 664.17 | BMB
38 | P10_40_SPK | Spiked | 3.177 | 6214.6988 | 85.9 | 70.7506 | 646.37 | BMB
39 | Lab Blank | Unknown | 3.2 | 0.0098 | 42.31 | 0.0112 | 0.06 | MB
40 | Standard 2 | Check Standard | 3.187 | 9.8215 | 94.7 | 11.2184 | 107.84 | BMB
41 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
42 | P11A_20 | Unknown | 3.177 | 5925.1362 | 86.34 | 67.9052 | 621.41 | BMB
43 | P11A_40 | Unknown | 3.17 | 7586.4325 | 85.93 | 86.9446 | 793.69 | BMB
44 | P12A_20 | Unknown | 3.17 | 6081.0299 | 88.23 | 69.6919 | 636.2 | BMB
45 | P12A_20_DUP | Unknown | 3.177 | 6041.2702 | 88.25 | 69.2362 | 633.04 | BMB
46 | P12A_40 | Unknown | 3.167 | 6447.1779 | 88.99 | 73.8881 | 674.93 | BMB
47 | P12A_40_SPK | Spiked | 3.17 | 6376.3512 | 87.46 | 72.5909 | 663.18 | BMB
48 | Lab Blank | Unknown | 3.2 | 0.0197 | 19.65 | 0.0225 | 0.09 | M
49 | Standard 3 | Check Standard | 3.18 | 19.8799 | 93.79 | 22.7075 | 214.05 | BMB
50 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
51 | Standard 1 | Calibration Standard | 3.19 | 4.7826 | 95.79 | 5.4628 | 53.82 | BMB
52 | Standard 2 | Calibration Standard | 3.19 | 9.8655 | 94.68 | 11.2687 | 108.17 | BMB
53 | Standard 3 | Calibration Standard | 3.18 | 19.8678 | 93.83 | 22.6937 | 214.16 | BMB
54 | Standard 4 | Calibration Standard | 3.167 | 100.7965 | 93.11 | 115.1331 | 1042.14 | BMB
55 | Standard 5 | Calibration Standard | 3.16 | 201.1435 | 93 | 229.7528 | 2055.38 | BMB
56 | Lab Blank | Unknown | 3.2 | 0.0203 | 25.1 | 0.0231 | 0.13 | M
57 | Lab Blank | Unknown | 3.19 | 0.0228 | 34.32 | 0.0261 | 0.07 | M
58 | Lab Blank | Unknown | 3.19 | 0.017 | 34.36 | 0.0194 | 0.05 | M
Maximum |  |  | 3.203 | 7586.4325 | 96.61 | 229.7528 | 2055.38
Average |  |  | 3.179 | 3176.6936 | 77.64 | 51.1081 | 466.6
Minimum |  |  | 3.16 | 0.0098 | 16.7 | 0.0112 | 0.04
Standard Deviation |  |  | 0.011 | 2882.1213 | 24.34 | 47.7106 | 428.93
Relative Standard Deviation |  |  | 0.34% | 90.73% | 31.35% | 93.35% | 91.93%