## Sheet1
Inj. | Injection Name | Type | Ret.Time | Amount | Rel.Area | Area | Height | Type
No. | Selected Peak: |  | min | µg/mL | % | µS*min | µS
|  |  | CD | CD | CD | CD | CD | CD
|  |  | IC-SO4 | IC-SO4 | IC-SO4 | IC-SO4 | IC-SO4 | IC-SO4
1 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
2 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
3 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5 | Standard 1 | Calibration Standard | 4.38 | 0.2204 | 3.39 | 0.1884 | 1 | BM *
6 | Standard 2 | Calibration Standard | 4.397 | 0.6361 | 4.67 | 0.5437 | 3.88 | BM *
7 | Standard 3 | Calibration Standard | 4.367 | 1.6944 | 6.08 | 1.4484 | 10.57 | BMB
8 | Standard 4 | Calibration Standard | 4.317 | 9.8482 | 6.89 | 8.418 | 57.31 | BMB
9 | Standard 5 | Calibration Standard | 4.267 | 19.9719 | 6.99 | 17.0715 | 104.04 | BMB
10 | Lab Blank | Unknown | 4.39 | 0.0008 | 0.82 | 0.0007 | 0 | Rd
11 | Lab Blank | Unknown | 4.413 | 0.0002 | 0.27 | 0.0001 | 0 | Rd
12 | P1_20 | Unknown | 4.323 | 789.6957 | 9.56 | 6.7727 | 46.87 | BM
13 | P1_40 | Unknown | 4.33 | 798.7745 | 9.18 | 6.8506 | 47.51 | BM
14 | P2_20 | Unknown | 4.327 | 825.5224 | 9.65 | 7.08 | 48.91 | BM
15 | P2_40 | Unknown | 4.323 | 999.1529 | 10.84 | 8.5691 | 57.84 | BM
16 | P3_20 | Unknown | 4.337 | 664.1745 | 9.28 | 5.6962 | 39.78 | BM
17 | P3_40 | Unknown | 4.33 | 683.9723 | 9.38 | 5.866 | 41.05 | BM
18 | P4_20 | Unknown | 4.33 | 706.216 | 9.68 | 6.0568 | 42.22 | BM
19 | P4_40 | Unknown | 4.32 | 882.4495 | 10.09 | 7.5682 | 51.78 | BM
20 | P5_20 | Unknown | 4.327 | 766.7493 | 9.28 | 6.5759 | 45.63 | BM
21 | P5_20_DUP | Unknown | 4.317 | 910.2224 | 9.33 | 7.8064 | 53.1 | BM
22 | P5_40 | Unknown | 4.32 | 821.6979 | 8.93 | 7.0472 | 48.58 | BM
23 | P5_40_SPK | Spiked | 4.313 | 1027.1351 | 10.59 | 8.7506 | 58.9 | BM
24 | Lab Blank | Unknown | 4.363 | 0.0369 | 21 | 0.0315 | 0.04 | M
25 | Standard 1 | Check Standard | 4.413 | 0.2498 | 3.79 | 0.2135 | 1.19 | BMB
26 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27 | P6_20 | Unknown | 4.33 | 670.1551 | 8.87 | 5.7475 | 40.33 | BM
28 | P6_40 | Unknown | 4.327 | 712.5682 | 8.85 | 6.1113 | 42.65 | BM
29 | P7_20 | Unknown | 4.337 | 687.2563 | 9.19 | 5.8942 | 41.25 | BM
30 | P7_40 | Unknown | 4.323 | 764.3565 | 8.78 | 6.5554 | 45.51 | BM
31 | P8_20 | Unknown | 4.327 | 673.4555 | 9 | 5.7758 | 40.34 | BM
32 | P8_40 | Unknown | 4.323 | 767.0277 | 9.06 | 6.5783 | 45.67 | BM
33 | P9_20 | Unknown | 4.33 | 774.2578 | 9.3 | 6.6403 | 46.03 | BM
34 | P9_40 | Unknown | 4.323 | 767.1176 | 8.62 | 6.5791 | 45.65 | BM
35 | P10_20 | Unknown | 4.327 | 740.7823 | 9.06 | 6.3532 | 44.19 | BM
36 | P10_20_DUP | Unknown | 4.327 | 738.5344 | 9.07 | 6.3339 | 44.01 | BM
37 | P10_40 | Unknown | 4.333 | 925.5419 | 9.53 | 7.9378 | 54.01 | BM
38 | P10_40_SPK | Spiked | 4.317 | 1076.6352 | 11.14 | 9.1723 | 61.57 | BM
39 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
40 | Standard 2 | Check Standard | 4.383 | 0.7346 | 5.3 | 0.6279 | 4.24 | BMB
41 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
42 | P11A_20 | Unknown | 4.32 | 944.2777 | 10.3 | 8.0985 | 55.18 | BM
43 | P11A_40 | Unknown | 4.3 | 1292.5418 | 10.96 | 11.0853 | 72.81 | BM
44 | P12A_20 | Unknown | 4.317 | 817.5959 | 8.88 | 7.012 | 48.42 | BM
45 | P12A_20_DUP | Unknown | 4.327 | 810.0435 | 8.85 | 6.9472 | 48.18 | BM
46 | P12A_40 | Unknown | 4.32 | 789.2571 | 8.15 | 6.769 | 46.99 | BM
47 | P12A_40_SPK | Spiked | 4.313 | 947.9875 | 9.73 | 8.0763 | 55.26 | BM
48 | Lab Blank | Unknown | 4.377 | 0.0263 | 19.65 | 0.0225 | 0.03 | M
49 | Standard 3 | Check Standard | 4.363 | 1.7595 | 6.21 | 1.504 | 10.77 | BMB
50 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
51 | Standard 1 | Calibration Standard | 4.39 | 0.2808 | 4.21 | 0.24 | 1.47 | BMB
52 | Standard 2 | Calibration Standard | 4.38 | 0.7286 | 5.23 | 0.6228 | 4.35 | BMB
53 | Standard 3 | Calibration Standard | 4.363 | 1.7466 | 6.17 | 1.4929 | 10.79 | BMB
54 | Standard 4 | Calibration Standard | 4.32 | 9.9673 | 6.89 | 8.5198 | 57.9 | BMB
55 | Standard 5 | Calibration Standard | 4.27 | 20.2205 | 7 | 17.2841 | 105.32 | BMB
56 | Lab Blank | Unknown | 4.387 | 0.0009 | 0.83 | 0.0008 | 0.01 | Rd
57 | Lab Blank | Unknown | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
58 | Lab Blank | Unknown | 4.387 | 0.0001 | 0.14 | 0.0001 | 0 | Rd
Maximum |  |  | 4.413 | 1292.5418 | 21 | 17.2841 | 105.32
Average |  |  | 4.34 | 507.0057 | 8.14 | 5.5212 | 37.41
Minimum |  |  | 4.267 | 0.0001 | 0.14 | 0.0001 | 0
Standard Deviation |  |  | 0.033 | 419.3637 | 3.82 | 4.0621 | 26.23
Relative Standard Deviation |  |  | 0.76% | 82.71% | 46.91% | 73.57% | 70.12%